## BalElec
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  |  | Potência | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Compartimento |  |  | Instalada | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
1 - Casa da Máquina |  |  | 66.106 | 57.286 | 1.608 | 30.4 | 1.968 | 6.82 | 3 | 1.968 | 6.82 | 0 | 1.968 | 9.82 | 7.09
2 - Casa do Leme |  |  | 17.132 | 9.292 | 4.52 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0.072 | 0.3 | 0
3 - Paiol do quadro electrico principal |  |  | 3.132 | 0.282 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.15 | 0
4 - Casa do HVAC |  |  | 83.036 | 62.186 | 0 | 0 | 62.036 | 0 | 0 | 20.036 | 0 | 42 | 62.036 | 0.15 | 0
5 - Casa das baterias |  |  | 3.096 | 2.496 | 2.46 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0
6 - Paióis |  |  | 2.108 | 0.308 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.2 | 0.108 | 0 | 0.2 | 0.108 | 0 | 0.2
7 - Casas dos Propulsores Transversais |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144
8 - Equipamento convés |  |  | 51.872 | 51.872 | 0.18 | 0 | 15.192 | 0 | 1 | 15.192 | 0 | 1 | 34.192 | 0 | 0
9 - Equipamento Auxiliar |  |  | 6.839 | 6.839 | 0.61 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0
10 - Equipamento Navegação |  |  | 7.3 | 6.221 | 3.221 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 3
11 - Ponte |  |  | 0.192 | 0.162 | 0.06 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03
12 - Alojamentos |  |  | 8.3 | 3.816 | 0.12 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 2.84 | 0.25 | 0.31
Totais |  | (kW) | 249.293 | 200.94 | 12.875 | 30.4 | 99.002 | 7.106 | 4.684 | 57.002 | 7.106 | 43.684 | 113.21 | 10.706 | 10.774
Factor de Simultaneidade |  |  |  |  | 0.95 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | 0.75 | 0.5
Consumos |  | (kW) |  |  | 12.2312 | 22.8 | 94.0519 | 5.3295 | 2.342 | 54.1519 | 5.3295 | 21.842 | 107.5495 | 8.0295 | 5.387
Consumo Normal(Cont.+Interm.) |  | (kW) |  |  | 35.0312 |  | 99.3814 |  |  | 59.4814 |  |  | 115.579
Cosnumo Máximo(Cont.+Int.+Ocas.) |  | (kW) |  |  | 35.0312 |  | 101.7234 |  |  | 81.3234 |  |  | 120.966
Remarks:
Generators | [12 empty] | Verified
Description |  | Power
|  | (kW) | (kVA) | [9 empty] | Approved
2 E.R. Generators (each) |  | 120 | 150
1 Emergency Generator |  | 36 | 45 | [9 empty] | Date

## 1
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
1 - Casa da Máquina | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  |  | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
lampadas fluorescentes duplas (13x2) |  | 2 | 0.468 | 100% | 0.468 |  |  | 0.468 |  |  | 0.468 |  |  | 0.468
Lampadas incandescentes (3x) |  | 2 | 0.18 | 100% | 0.18 |  |  |  | 0.18 |  |  | 0.18 |  |  | 0.18
Iluminação de emergencia (6x) |  | 4 | 0.108 | 100% | 0.108 | 0.108
Compressor ar |  | 2 | 8.8 | 50% | 4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2
Bomba de incendio e baldeação |  | 4 | 28 | 100% | 28 |  | 28
Bomba aguas oleosas |  | 4 | 3 | 80% | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.4
Hidroforo agua doce |  | 3 | 1.1 | 70% | 0.77 |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77
Hidroforo agua salgada |  | 3 | 1.1 | 70% | 0.77 |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.77 |  |  | 0.77
Bomba aguas negras |  | 3 | 1.5 | 100% | 1.5 | [9 empty] | 1.5
termoacomulador |  | 3 | 6 | 70% | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  |  | 4.2
depuradora |  | 2 | 1 | 90% | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9
Alarmes |  | 1 / 4 | 1.5 | 100% | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
Bombas de transfega diesel |  | 4 | 3 | 100% | 3 |  | 0 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
Rebarbadora |  | 3 | 0.75 | 80% | 0.6
Engenho furar |  | 3 | 1.5 | 80% | 1.2
Maquina soldar |  | 3 | 7 | 90% | 6.3
berbequim |  | 2 | 1.1 | 90% | 0.99 | [10 empty] | 0.99
Totals |  | (kW) | 66.106 |  | 57.286 | 1.608 | 30.4 | 1.968 | 6.82 | 3 | 1.968 | 6.82 | 0 | 1.968 | 9.82 | 7.09
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 2
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
2 - Casa do Leme | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  |  | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas fluorescentes duplas |  | 2 | 0.072 | 100% | 0.072 |  |  | 0.072 |  |  | 0.072 |  |  | 0.072
Iluminação de emergencia (2 x) |  | 4 | 0.06 | 100% | 0.12 | 0.12
Maquinas do leme (2 x) |  | 1 / 4 | 11 | 80% | 8.8 | 4.4 |  | 4.4 |  |  | 4.4
Tomadas (2 x 230v) |  | 3 | 6 | 5% | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.3
Totals |  | (kW) | 17.132 |  | 9.292 | 4.52 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 0.072 | 0.3 | 0
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 3
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
3 - Paiol do quadro electrico principal | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS | [10 empty] | desaparece
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas Fluorescentes |  | 2 | 0.072 | 100% | 0.072 | [8 empty] | 0.072
Iluminação emergencia |  | 4 | 0.06 | 100% | 0.06 | 0.06
Tomada (1 x 230v) |  | 3 | 3 | 5% | 0.15 | [9 empty] | 0.15
Totals |  | (kW) | 3.132 |  | 0.282 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.15 | 0
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 4
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
4 - Casa do HVAC | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  |  | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas fluorescentes |  | 2 | 0.036 | 100% | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
HVAC acomodações |  | 3 | 12 | 100% | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
tomadas (1 x 230v) |  | 3 | 3 | 5% | 0.15 | [9 empty] | 0.15
Salão HVAC |  | 3 | 60 | 70% | 42 |  |  | 42 |  |  | 0 | 0 | 42 | 42
ventilação CM |  | 1 | 8 | 100% | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
Totals |  | (kW) | 83.036 |  | 62.186 | 0 | 0 | 62.036 | 0 | 0 | 20.036 | 0 | 42 | 62.036 | 0.15 | 0
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 5
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
5 - Casa das baterias | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas fluorescentes |  | 2 | 0.036 | 100% | 0.036 | [8 empty] | 0.036
iluminação emergencia |  | 4 | 0.06 | 100% | 0.06 | 0.06
Carregadores emergencia(3x) |  | 4 | 3 | 80% | 2.4 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.4
Totals |  | (kW) | 3.096 |  | 2.496 | 2.46 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 6
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
6 - Paióis | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas fluorescentes |  | 2 | 0.108 | 100% | 0.108 |  |  | 0.108 |  |  | 0.108 |  |  | 0.108
Tomadas (2 x 230v) |  | 3 | 2 | 10% | 0.2 |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2 |  | 0 | 0.2
Totals |  | (kW) | 2.108 |  | 0.308 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.2 | 0.108 | 0 | 0.2 | 0.108 | 0 | 0.2
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 7
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
7 - Casas dos Propulsores Transversais | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas fluorescentes duplas |  | 2 | 0.144 | 100% | 0.144 |  |  |  |  | 0.144 |  |  | 0.144 |  |  | 0.144
Bow Thruster |  | 2 | 0 | 90% | 0 | [6 empty] | 0
Iluminação emergencia |  | 4 | 0.036 | 100% | 0.036 | 0.036
Totals |  | (kW) | 0.18 |  | 0.18 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 8
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
8 - Equipamento convés | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Iluminação emergencia convés |  | 4 | 0.18 | 100% | 0.18 | 0.18
Luzes de convés |  | 2 | 0.192 | 100% | 0.192 |  |  | 0.192 |  |  | 0.192 |  |  | 0.192
Luz de busca |  | 3 | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
Limpa-para brisas |  | 2 | 11 | 100% | 11 |  |  | 11 |  | 0 | 11 |  | 0 |  |  | 0
Molinete proa |  | 2 | 5.5 | 100% | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Estação electro-hidraulica |  | 1 | 30 | 100% | 30 | [5 empty] | 0 |  |  | 30
iluminação convés carros |  | 2 | 4 | 100% | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
Totals |  | (kW) | 51.872 |  | 51.872 | 0.18 | 0 | 15.192 | 0 | 1 | 15.192 | 0 | 1 | 34.192 | 0 | 0
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 9
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
9 - Equipamento Auxiliar | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
ventilação espaço bow thruster |  | 2 | 0.6 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.6
Ventilação e extracção alojamentos |  | 3 | 0.379 | 100% | 0.379 |  |  | 0.379 |  |  | 0.379 |  |  | 0.379
exaustão WC |  | 3 | 5 | 100% | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
exaustão messe |  | 3 | 0.25 | 100% | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Ventilação espaço gerador de emergencia |  | 4 | 0.61 | 100% | 0.61 | 0.61 | [10 empty] | off
Totals |  | (kW) | 6.839 |  | 6.839 | 0.61 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0 | 6.229 | 0 | 0
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 10
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
10 - Equipamento Navegação | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Permanent Receiver |  | 2 | 0.01 | 50% | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  |  | 0.005 |  |  | 0.005
Radars (2 x) |  | 2 | 0.64 | 80% | 0.512 | 0.512 |  | 0.512 |  |  | 0.512 |  |  | 0.512
Girocompass + 3 Repeaters |  | 2 | 0.3 | 80% | 0.24 | 0.24 |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |  | 0.24
Radiogoniometer |  | 2 | 0.012 | 50% | 0.006 | 0.006 |  | 0.006 |  |  | 0.006 |  |  | 0.006
Auto Pilot |  | 2 | 0.3 | 50% | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Echo Sounder |  | 2 | 0.3 | 50% | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
Window Wipers (17x) |  | 3 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
GPS (2x) |  | 2 | 0.028 | 50% | 0.014 | 0.014 |  | 0.014 |  |  | 0.014 |  |  | 0.014
Navigation Lights |  | 2 | 1 | 100% | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Computer |  | 3 | 0.1 | 80% | 0.08 | 0.08 |  | 0.08 |  |  | 0.08 |  |  | 0.08
Rate of turn indicator |  | 3 | 0.03 | 80% | 0.024 | 0.024 |  | 0.024 |  |  | 0.024 |  |  | 0.024
INMARSAT-C (2 x) |  | 2 | 0.2 | 50% | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Telefax |  | 2 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Weather Facsimile |  | 2 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Navtex |  | 2 | 0.03 | 50% | 0.015 | 0.015 |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015
Internal communications |  | 2 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
Portable radio telephones (3x) |  | 2 | 0.1 | 50% | 0.05 | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  | 0.05
SSB with DSC |  | 2 | 0.25 | 50% | 0.125 | 0.125 |  | 0.125 |  |  | 0.125 |  |  | 0.125
VHF with DSC (2 x) |  | 2 | 0.2 | 50% | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
video system CCTV |  | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 3
Totals |  | (kW) | 7.3 |  | 6.221 | 3.221 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 3
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 11
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
11 - Ponte | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
Lampadas fluorescentes |  | 2 | 0.036 | 100% | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
Lampadas fluorescentes duplas |  | 3 | 0.036 | 100% | 0.036 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036
Mesa de cartas |  | 3 | 0.06 | 50% | 0.03 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03
Luzes de emergencia(1x) |  | 4 | 0.06 | 100% | 0.06 | 0.06
HVAC |  | 3 | 0 | 100% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | off
Totals |  | (kW) | 0.192 |  | 0.162 | 0.06 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 12
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
12 - Alojamentos | [5 empty] | CONDIÇOES OPERACIONAIS
|  | CLasse Equip.* | Potencia | Load | Potência | Emergencia |  | Navegação em Rio |  |  | Manobra em Porto |  |  | Harbour | Porto
Equipamento |  |  | Instalada | Factor | Serviço | Consumo(kW) |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW) |  |  | Consumo(kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | continuo | intermitente | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional | continuo | intermitente | Ocasional
messe
lamapdas fluorescentes |  | 2 | 0.108 | 100% | 0.108 |  |  | 0.108 |  |  | 0.108 |  |  | 0.108
iluminação bancada cozinha |  | 3 | 0.015 | 100% | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015
lampadas parede (2x) |  | 3 | 0.12 | 100% | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12
forno |  | 3 | 1.5 | 100% | 1.5 | [8 empty] | 1.5
frigorifico |  | 3 | 0.1 | 70% | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.07
microondas |  | 3 | 1 | 100% | 1 | [8 empty] | 1
luzes de emergencia |  | 4 | 0.06 | 100% | 0.06 | 0.06
vestiario
lamapdas luorescentes |  | 2 | 0.018 | 100% | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018 |  |  | 0.018
luz de armario |  | 3 | 0.015 | 100% | 0.015 |  |  |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015
luz xde emergencia |  | 4 | 0.06 | 100% | 0.06 | 0.06
Crew cabins (2)
lampadas luorescentes |  | 2 | 0.144 | 100% | 0.28 |  |  | 0.144 |  |  | 0.144 |  |  | 0.144
lampadas de presença |  | 3 | 0.06 | 100% | 0.12 |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06
lampada de leitura |  | 3 | 0.1 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1
Tomadas
tomadas (34 x 230v) |  | 3 | 5 | 5% | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25
Totals |  | (kW) | 8.3 |  | 3.816 | 0.12 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 2.84 | 0.25 | 0.31
* Classe de Equipamento
|  |  | 1 - | Equipamento Primário Essencial
|  |  | 2 - | Equipamento Secundário Essencial
|  |  | 3 - | Equipamento não essencial
|  |  | 4 - | Consumidores de emergencia

## 13
Sheet __/__
Balanço Eléctrico
(Preliminary)
OPERATION CONDITIONS
|  | Equipment Class* | Installed | Load | Service | Emergency |  | Sea Sailing |  |  | River Sailing |  |  | Manoeuvering in Harbour |  |  | Harbour
Equipment |  |  | Power | Factor | Power | Consumption (kW) |  | Consumption (kW) |  |  | Consumption (kW) |  |  | Consumption (kW) |  |  | Consumption (kW)
|  |  | (kW) | (%) | (kW) | Continuous | Intermitent | Continuous | Intermitent | Ocasional | Continuous | Intermitent | Ocasional | Continuous | Intermitent | Ocasional | Continuous | Intermitent | Ocasional
Totals |  | (kW) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Equipment Class
|  |  | 1 - | Primary essential equipment
|  |  | 2 - | Secondary essential equipment
|  |  | 3 - | Non-essential equipment
|  |  | 4 - | Emergency consumers